|  |
| --- |
|  Сведения о заказчике |
|  Ф.И.О. Место для ввода текста. |
|  Должность: Место для ввода текста. |  Телефон: Место для ввода текста. |
|  Организация: Место для ввода текста. |  E-mail: Место для ввода текста. |
|  Город: Место для ввода текста. |  Дата заполнения: Место для ввода даты. |
|  Конечный заказчик: Место для ввода текста. |
|  Район эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |
|  Тип учета |
| Коммерческий учет |[ ]
| Технологический учет |[ ]
| Прочее (указать необходимое) |  Место для ввода текста. |
|  Параметры процесса и измеряемой среды |
| Наименование измеряемой среды: |  Место для ввода текста. |
| Расход измеряемой среды, м3/час: | min |       | max |       |
| Температура измеряемой среды, 0С: | min |       | max |       |
| Давление, МПа: | min |       | max |       |
| Плотность измеряемой среды, кг/м3: | min |       | max |       |
| Состав измеряемой среды\*: Место для ввода текста. |
| \*Наличие свободного газа не допускается |
| Наличие растворенного сероводорода | [ ]  Да  | [ ]  Нет |
|  |  Укажите содержание, %: |       |
| Наличие растворенного углекислого газа | [ ]  Да  | [ ]  Нет |
|  |  Укажите содержание, %: |       |
| Наличие примесей | [ ]  Да  | [ ]  Нет |
|  |  Укажите размер механических примесей, мм: |       |
| Кинематическая вязкость измеряемой среды в рабочих условиях, сСт | min |       | max |        |
|  Требования к первичному преобразователю |
| Описание места установки: |  Место для ввода текста. |
| Температура окружающей среды, °C: | от        | до        |
| Материл трубопровода: |  Место для ввода текста. |
| Диаметр трубопровода, мм: | внешний        | внутренний        | толщина стенки       |
|  Маркировка взрывозащиты |[ ]  1Ex ib IIB T5 Gb |[ ]  1Ex d IIB T5 Gb |
|  Требования к вторичной аппаратуре |
| Без вторичной аппаратуры |[ ]
| На DIN-рейку |[ ]
| Интегрированная (устанавливается на измерительном участке – по месту) |[ ]
| Выносная (размещается в непосредственной близости с измерительным участком\*) |[ ]
|  \*длина кабеля не более 10 м |
|  Метрологические требования |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема в рабочих условиях, % |  [ ]  ±0,5 [ ]  ±1,0 [ ]  ±1,5 [ ]  ±2,5 [ ]  ±5,0 |
|  Тип выходного сигнала |
| Частотный/импульсный |[ ]
| Аналоговый 4 - 20 мА |[ ]
| Modbus RS-485 |[ ]
|  Требуемый кабельный ввод |
| Тип (выберете из выпадающего списка): | Выберете тип кабеля |
| Укажите диаметр кабеля: | Место для ввода текста. |
| Укажите диаметр металлорукава: | Место для ввода текста. |
| Другое | Место для ввода текста. |
|  Дополнительная комплектация |
| Катушка в сборе |[ ]
| Обогреваемый чехол |[ ]
| Комплект монтажных частей (шпильки, гайки, прокладки) |[ ]
| Прочие требования Место для ввода текста. |

Заполненный опросный лист просим направить на info@ma-samara.ru